## Sheet1
모델명 | 구분 | 내용
콘센트형 3kW 충전기 | 완속 | 구분콘센트형 충전기충전타입AC 완속 충전기 3kW입력220VAC출력16A, 3kW환경조건온도: -25℃ ~ 50℃ 상대습도: 5~95%(이슬 맺힘이 없어야 함)조작화면LED사용자 인증RF Card충전시간16시간 내외(EV 배터리 60kWh 기준)보호등급IP44THD(전류)5% 미만제어방식정전압(CV), 정전류(CC) 제어보호기능과전류, 과온도서지보호, 누전차단설치장소개인주택, 아파트
비공용 7kW 충전기 | 완속 | 모델명SC7K-F-WT-G1 충전기 금액450,000 원(설치공사 진행 시 400,000 원)*참고 : 위의 충전기 금액은 ‘충전기단품’의 금액이며, ‘설치공사’ 진행 시 추가 금액이 발생합니다외형 및 무게283 * 306 * 118 (5kg)입력전압단상 AC220V ±10%주파수50/60HZ출력최대전압220V최대전류32A 최대용량7kW효율95%동작온도-25℃~40 ℃인증KC인증보호기능과전류보호, 접지사고보호충전가능 표준SAE J1772특징OCPP1.6 적용, 벽걸이용(스탠드별도)
비공용 11kW 충전기 | 완속 | 모델명SC11K-F-WT-G1 충전기 금액750,000 원(설치공사 진행 시 720,000 원)*참고 : 위의 충전기 금액은 ‘충전기단품’의 금액이며, ‘설치공사’ 진행 시 추가 금액이 발생합니다외형 및 무게283 * 306 * 118 (5kg)입력전압단상 AC220V ±10%주파수50/60HZ출력최대전압220V최대전류50A / 50A(옵션)최대용량11kW / 11kW(옵션)효율95%동작온도-25℃~40 ℃인증KC인증보호기능과전류보호, 접지사고보호충전가능 표준SAE J1772특징OCPP1.6 적용, 벽걸이용(스탠드별도)
스마트 볼라드 7kW 충전기 | 완속 | 구분스마트 볼라드(7kW) 충전기모델명ST-9621-09충전타입AC 완속 충전기(7kW)입력220VAC출력32A, 7kW환경조건온도: -25℃ ~ 50℃ 상대습도: 5~95%(이슬 맺힘이 없어야 함)조작화면5.1” LCD Touch Screen(U/T)사용자 인증RF Card충전시간6시간 내외(EV 배터리 60kWh 기준)보호등급IP44THD(전류)5% 미만제어방식정전압(CV), 정전류(CC) 제어보호기능과전압, 과전류, 과온도, 역전류방지, 서지보호, 누전차단, 융착 감지설치장소노상주차장, 거주자우선 주차장, 공공주차장, 상습불법지역 등
완속 7kW 충전기 | 완속 | 구분완속(AC) 충전기충전타입AC 완속 충전기(7kW)입력220VAC출력32A, 7kW환경조건온도: -25℃~50℃상대습도: 5~95%(이슬 맺힘이 없어야 함)조작화면7” LCD Touch Screen(U/T)사용자 인증RF Card충전시간8시간 내외(EV 배터리 60kWh 기준)보호등급IP44THD(전류)5% 미만제어방식정전압(CV), 정전류(CC) 제어보호기능과전압, 과전류, 과온도, 역전류방지, 서지보호, 누전차단, 융착 감지설치장소아파트, 상업시설 주차장 등
공용 7kW 충전기 | 완속 | 모델명SMAC7K-C1-P외형 및 무게280(W)*200(H)*280(D)(10kg)입력전압단상 AC220V ±10%주파수50/60HZ출력최대전압220V최대전류32A최대용량7kW효율95%동작온도-25℃~40 ℃인증KC인증, 형식인증보호기능과전류보호, 접지사고보호충전가능 표준SAE J1772특징LCD 4inch 적용, OCPP 지원, 무선통신 지원, F/W 업데이트, 원격 릿셋, 벽부용(스탠드 별도)
공용 11kW 충전기 | 완속 | 모델명SMAC11K-C1-P외형 및 무게280(W)*200(H)*280(D)(10kg)입력전압단상 AC220V ±10%주파수50/60HZ출력최대전압220V최대전류50A최대용량11kW효율95%동작온도-25℃~40 ℃인증KC인증, 형식인증보호기능과전류보호, 접지사고보호충전가능 표준SAE J1772특징LCD 4inch 적용, OCPP 지원, 무선통신 지원, F/W 업데이트, 원격 릿셋, 벽부용(스탠드 별도)
50kW 충전기 | 급속 | 제품50kW 충전기외형 및 무게700(W)*1,800(H)*400(D)AC 입력전압3상4선식(AC380 ±10%), 50KVA주파수50/60HZ역률0.95DC 입력최대전압150 ~ 920VDC, Max 125A, 50kW최대전류125A최대용량50kW효율95% 이상동작온도-25℃~50 ℃보호기능과전압, 과전류, 저전압, 누설전류, 융착보호, 접지연결환경조건43인치 터치스크린충전전력량, 경과시간, 남은시간, 고장내용, 충전상태(SOC)충전가능표준DC Combo I, 1CH
100kW 충전기 | 급속 | 제품100kW 충전기외형 및 무게700(W)*1,800(H)*400(D)/750(D)AC 입력전압3상4선식(AC380 ±10%), 100KVA주파수50/60HZ역률0.95DC 입력최대전압150 ~ 1,000VDC, Max 200A, 100kW/200kW최대전류200A최대용량100kW/200kW효율95% 이상동작온도-25℃~50 ℃보호기능과전압, 과전류, 저전압, 누설전류, 융착보호, 접지연결환경조건43인치 터치스크린충전전력량, 경과시간, 남은시간, 고장내용, 충전상태(SOC)충전가능표준DC Combo I, 2CH
100kW/200kW 충전기 | 급속 | 제품100kW/200kW 충전기외형 및 무게765(W)*2,200(H)*450(D)/860(D)AC 입력전압3상4선식(AC380 ±10%), 100KVA주파수50/60HZ역률0.95DC 입력최대전압150 ~ 1,000VDC, Max 200A, 100kW/200kW최대전류200A최대용량100kW/200kW효율95% 이상동작온도-25℃~50 ℃보호기능과전압, 과전류, 저전압, 누설전류, 융착보호, 접지연결환경조건24인치 터치스크린충전전력량, 경과시간, 남은시간, 고장내용, 충전상태(SOC)충전가능표준DC Combo I, 2CH
200kW 충전기 | 급속 | 제품200kW 충전기외형 및 무게560(W)*1,932(H)*300(D)AC 입력전압3상4선식(AC380 ±10%), 200KVA주파수50/60HZ역률0.95DC 입력최대전압[150 ~ 500VDC, Max 200A, 100kW]*2대최대전류200A최대용량100kW*2대효율95% 이상동작온도-25℃~50 ℃보호기능과전압, 과전류, 저전압, 누설전류, 융착보호, 접지연결환경조건24인치 터치스크린충전전력량, 경과시간, 남은시간, 고장내용, 충전상태(SOC)충전가능표준DC Combo I 100kW, 2대
350kW 충전기 | 급속 | 제품350kW 충전기외형 및 무게650(W)*2,415(H)*502(D)AC 입력전압3상4선식(AC380 ±10%), 350KVA주파수50/60HZ역률0.95DC 입력최대전압[150 ~ 920VDC, Max 100A~300A, 250kW + 100kW]* 2대최대전류300A최대용량250kW + 100kW효율95% 이상동작온도-25℃~50 ℃보호기능과전압, 과전류, 저전압, 누설전류, 융착보호, 접지연결환경조건24인치 터치스크린충전전력량, 경과시간, 남은시간, 고장내용, 충전상태(SOC)충전가능표준DC Combo I 250kW + 100kW
50kW 가로등 충전기 | 급속 | 제품50kW 가로등 충전기외형 및 무게450(W)*8,000(H)*460(D)AC 입력전압3상4선식(AC380 ±10%), 50KVA주파수50/60HZ역률0.95DC 입력최대전압150 ~ 500VDC, Max 125A, 50kW최대전류125A최대용량500kW효율95% 이상동작온도-25℃~50 ℃보호기능과전압, 과전류, 저전압, 누설전류, 융착보호, 접지연결환경조건5.1인치 터치스크린충전전력량, 경과시간, 남은시간, 고장내용, 충전상태(SOC)충전가능표준DC Combo 1 50kW 1CH